大学实验室安全隐患自查台账
学校名称：   湖南科技学院       联系人： 贾国凯    手机：15897484030  报送日期： 2020年9月30日             
	序号
	学院/单位
	实验室名称
	负责人
	职务
	存 在 隐 患
	整改完成时间

	1
	经济与管理学院
	市场营销实训室
	王亚柱
	实验管理员
	1.防静电地板老化，有塌陷风险
	2020年10月31日

	2
	经济与管理学院
	国际贸易实训室
	王亚柱
	实验管理员
	1.防静电地板老化，有塌陷风险
	2020年10月31日

	3
	经济与管理学院
	金融交易模拟实训室
	王亚柱
	实验管理员
	1.键盘架出现老化，有掉落风险
	2020年12月

	4
	体育学院
	运动人体科学实验室
	李焕品
	教师
	1.插座有安全隐患
	2020.9.28

	5
	电信学院
	弘毅楼303
	唐亚纯
	实验管理员
	1.一盏灯闪烁。2.楼道应急灯不亮
	

	6
	电信学院
	弘毅楼204
	唐亚纯
	实验管理员
	1.一块地板松动
	

	7
	电信学院
	弘毅楼604
	肖可
	实验管理员
	1电灯整流器特别响。
	

	8
	电信学院
	弘毅楼608
	肖可
	实验管理员
	1.有一扇木门只能单人出入。
	

	9
	电信学院
	知行楼305
	廖文芳
	实验管理员
	1.空调洞特别大，容易进老鼠2.靠近空调那边有一个窗户关不紧
	

	10
	电信学院
	知行楼306
	廖文芳
	实验管理员
	1.空调洞特别大，容易进老鼠2.地板下面有老鼠
	

	11
	电信学院
	知行楼502
	李娅菲
	实验管理员
	1.地板下面有老鼠2.右边有窗户关不紧
	

	12
	电信学院
	知行楼504
	李娅菲
	实验管理员
	1.地板下面有老鼠
	

	13
	电信学院
	知行楼605
	李娅菲
	实验管理员
	1.前门很难开
	

	14
	土环院
	材料力学实验室（一）逸夫楼102
	周磊
	实验管理员
	部分仪器使用年限超十年，线路老化
	9月27日已停止使用

	15
	土环院
	建筑材料实验室（一）逸夫楼106
	周磊
	实验管理员
	低温试验箱故障，仪器线路老化
	9月27日已停止使用

	16
	土环院
	材料力学实验室（二）
	邓翔宇
	实验管理员
	部分仪器线路老化
	9月27日已停止使用

	17
	传媒学院
	日新楼317

动画制作实验室
	王娜
	实验员
	1.地面部分开关裸露
	2020年11月

	18
	传媒学院
	日新楼214摄影摄像实验室
	张永发
	实验员
	1.缺少干燥剂
	2020年10月

	19
	传媒学院
	逸夫楼307演播室
	张永发
	实验员
	1.线路老化
	2020年12月

	20
	化学与生物工程学院
	无机化学实验室（一）
	唐满生
	实验管理员
	1.窗户无纱窗，开窗通风时，有鸟虫飞入。
	

	21
	化学与生物工程学院
	分析化学实验室（二）
	唐满生
	实验管理员
	1.墙体开裂。
	

	22
	化学与生物工程学院
	逸夫楼425
	杨华
	实验管理员
	1.重新粉刷的天花板988又脱落了。
	

	23
	化学与生物工程学院
	栽培与种质资源开发研究室Ⅱ
	袁志辉
	专任教师
	1.电风扇开关老化，控制不了
	

	24
	化学与生物工程学院
	化工原理实验室
	唐珊珊
	实验管理员
	1.轴流风机不可用
	

	25
	化学与生物工程学院
	物理有机化学科研室
	袁霖
	专任教师
	1.下水道水电在一起，存在很大安全隐患
	

	26
	化学与生物工程学院
	博士团队科研室
	谢龙勇
	专任教师
	1.水龙头排水管老化，漏水
	

	27
	理学院
	数据处理与挖掘（310机房）
	韩芹
	
	1.虽有防盗网，但窗户开关是坏的，无法紧扣
	2020.9.30

	28
	理学院
	大数据分析（校企共建408）
	韩芹
	
	1.虽有防盗网，但窗户开关是坏的，无法紧扣
	2020.9.30

	29
	理学院
	科学计算与信息处理（201机房）
	韩芹
	
	1.虽有防盗网，但窗户开关是坏的，无法紧扣
	2020.9.30

	
	
	
	
	
	2.服务器一直开着
	2020.9.30

	30
	美术与艺术设计学院
	家具模型实验室
	彭学晶
	实验室管理员
	1. 配电盒太小，接线头虽然在配电盒里但是与空气开关紧贴，存在安全隐患
	已上报维修

	
	
	
	
	
	2. 实验室大门数次被大风刮落，维修之后仍然如此，对过往师生安全造成潜在危害
	已上报维修

	31
	美术与艺术设计学院
	陶艺实验室
	彭学晶
	实验室管理员
	1. 有一台天然气窑炉，没有配安全罩防护，气体报警系统
	已上报安装

	
	
	
	
	
	2. 有一个地面插座，但不是地面专用有盖插座。
	已上报更换

	32
	美术与艺术设计学院
	产品模型实验室
	文博
	实验室管理员
	1. 产品设计课程与首饰设计课程在一个实验室上课，首饰设计课程需要专业防静电耐火仪器设备。
	已上报购置

	33
	人文与社会科学学院
	图书资料室
明德楼101
	李杨
	实验管理员
	窗户不能锁紧
	2021年6月

	34
	人文与社会科学学院
	图书资料室
明德楼102
	李杨
	实验管理员
	窗户不能锁紧
	2021年6月

	35
	人文与社会科学学院
	法学卷宗档案馆
明德楼410
	李杨
	实验管理员
	窗户不能锁紧
	2021年6月

	36
	人文与社会科学学院
	舜文化研究平台
明德楼404
	李杨
	实验管理员
	窗户不能锁紧
	2021年6月

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合  计
	发现隐患数：  38    0       已整改数：  12            已制定方案准备整改数：26


